Quantification de l’organisation du collagène

en microscopie SHG

Stratégie, paramètres et spécification du programme

Génération d’images synthétiques · Analyse d’image · P-SHG

Document de cadrage — base de spécification pour le développement

12 juin 2026

Sommaire

1. Contexte et objectifs	3

2. Principe directeur : la boucle fermée de validation	3

3. Vue d’ensemble de l’architecture	3

4. Livrable 1 — Métriques de quantification de l’organisation	4

5. Livrable 2 — Générateur de structures et d’images	5

5.1 Générateur de structures (Tier 0)	5

5.2 Générateur d’images : modèle de microscope (cohérent / incohérent)	6

5.3 Dégradation en profondeur et bruit	6

5.4 Validation du simulateur	7

6. Tier 2 — Raffinement réaliste (apprentissage)	7

7. Livrable 3 — Analyse d’images (structures résolues)	7

8. Livrable 4 — Analyse P-SHG (cornée, cartilage)	7

9. Interface graphique	8

10. Besoins en données réelles (estimation)	8

11. Décisions structurantes	9

12. Feuille de route / phasage	9

13. Références indicatives	9

# 1. Contexte et objectifs

L’objectif est de quantifier et de comparer l’organisation du collagène dans différents tissus conjonctifs à partir d’images de microscopie SHG (signal backward principalement). Deux régimes sont distingués selon la taille des fibrilles :

- Fibrilles résolues (peau/derme, tendon, corde vocale, os) — quantification par analyse d’image.

- Fibrilles non résolues (cornée, cartilage) — quantification par approche physique résolue en polarisation (P-SHG), incluant phase et polarisation.

Préalable commun : un générateur d’images synthétiques réalistes, à organisation connue, qui sert à la fois à valider les métriques et à entraîner les analyseurs. Les livrables sont : (1) un jeu validé de métriques d’organisation ; (2) un générateur de structures puis d’images (option cohérente/incohérente) ; (3) une chaîne d’analyse pour structures résolues ; (4) une chaîne d’analyse P-SHG ; le tout pilotable depuis une interface graphique.

# 2. Principe directeur : la boucle fermée de validation

La faiblesse récurrente de l’état de l’art est l’absence de vérité-terrain quantitative : les outils sont validés qualitativement ou sur peu de données réelles. Le projet exploite une boucle fermée : le simulateur produit des images dont on connaît exactement le degré d’organisation, ce qui permet de mesurer le biais et la variance des analyseurs en fonction du SNR, de la profondeur et de la dispersion. Deux boucles en découlent :

- Validation — structure connue → image → analyse → organisation mesurée → comparaison à la vérité-terrain.

- Entraînement — les images synthétiques fournissent des annotations exactes (ex. centerlines) pour entraîner les analyseurs profonds, sans annotation manuelle.

Conséquence directe : les métriques (Livrable 1) et le simulateur (Livrable 2) sont co-conçus, pour que le simulateur sache générer des images à valeur de métrique imposée. Cette boucle est le différenciateur vis-à-vis des travaux publiés.

# 3. Vue d’ensemble de l’architecture

La génération est organisée en niveaux (tiers), de façon à confiner la physique coûteuse au seul cas où elle est indispensable et à garantir un débit élevé ailleurs, tout en préservant la vérité-terrain :

- Tier 0 — structures procédurales 3D : placement des fibrilles comme courbes paramétriques ; source de la vérité-terrain ; bon marché.

- Tier 1 — imagerie incohérente : champ d’intensité projeté convolué par la PSF + dégradation en profondeur + bruit de Poisson ; rapide ; suffisant pour l’analyse des tissus résolus ; conserve la vérité-terrain. C’est le générateur haut-débit.

- Tier 2 — raffinement réaliste appris : translation image vers image depuis le Tier 1 (diffusion conditionnelle de préférence) ; ajoute le réalisme dernier kilomètre ; rapide à l’inférence ; vérité-terrain préservée.

- Tier 3 — SHG cohérente / P-SHG : sommation des champs complexes (phase, avant/arrière, tenseur χ(2)) ; lourde mais confinée à la cornée et au cartilage, à l’échelle de l’analyse.

Le coût élevé porte uniquement sur le Tier 3 (SHG cohérente). Les Tiers 0–1 produisent des milliers de volumes annotés sur un seul GPU en quelques heures. L’interface graphique relie la génération et l’analyse en un même outil.

Tableau 1 — Carte des modules logiciels

| Module | Entrées | Sorties | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| representations | — | Schéma phantom, E/S images, métadonnées | Pivot de la boucle de validation |
| structure_generator | Preset tissu / paramètres | Phantom 3D (fibrilles, champ directeur, polarité) | Tier 0 ; déterministe |
| imaging | Phantom + paramètres microscope | Image / pile 2D | Modes incohérent (Tier 1) / cohérent (Tier 3) |
| refinement | Image Tier 1 | Image réaliste | Tier 2 ; appris ; vérité-terrain préservée |
| metrics | Image ou champ d’orientation | Descripteurs d’organisation | Jeu validé au Livrable 1 |
| analysis_resolved | Image réelle ou synthétique | Cartes + statistiques globales | Champ + extracteur DL ; régime résolu |
| pshg | Pile polarisée | Cartes φ, ρ ; ordre sous-résolution | Cornée/cartilage ; + simulateur direct |
| gui | Actions utilisateur | Génération + analyse interactives | Deux onglets ; export VT et résultats |
| validation | Phantom ↔ analyseur | Biais/variance, benchmarks | Harnais de boucle fermée |

# 4. Livrable 1 — Métriques de quantification de l’organisation

Les métriques sont classées selon quatre axes : l’échelle (locale → mésoscopique → globale), la famille méthodologique, la disponibilité en 2D/3D, et le régime requis (fibrilles résolues ou non — c’est ce qui sépare l’arm analyse d’image de l’arm P-SHG). Les familles candidates :

- Tenseur de structure (base d’OrientationJ, FibrilTool) : champ d’orientation + cohérence, multi-échelle ; en 3D, tenseur 3×3 → direction principale + indices d’anisotropie (linéaire/planaire/sphérique).

- Fourier : distribution angulaire de puissance → orientation dominante + dispersion ; profil radial → espacement/diamètre caractéristique.

- Curvelets (logique de CurveAlign) : multi-échelle, directionnelle, adaptée aux fibres curvilignes.

- Extraction de fibres (CT-FIRE classique ou extracteur profond) : métriques par fibre (longueur, largeur, tortuosité, angle) + métriques de réseau ; exige des fibres résolues.

- Paramètres d’ordre / statistiques circulaires : S₂ en 2D = moyenne de cos 2(θ−θ̄) ; tenseur d’ordre de Saupe → S₃ en 3D ; concentration κ d’un ajustement von Mises / von Mises–Fisher. Un mélange est requis pour distinguer le multi-domaine.

- Texture (GLCM/Haralick, LBP, Gabor, ondelettes, embeddings CNN) : fonctionne même sans fibres résolues.

- Corrélation spatiale : fonction de corrélation d’orientation g(r) → longueur de corrélation ξ ; densité de défauts topologiques. Capture l’échelle de l’ordre — distingue localement aligné mais globalement isotrope (derme) de globalement aligné (tendon).

- Ondulation / crimp : tortuosité, période et amplitude du crimp, longueur de persistance.

Tableau 2 — Comparaison des métriques

| Métrique | Capture principale | Échelle | 3D | Régime requis | Robustesse / coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tenseur de structure | Orientation locale + cohérence | Locale→globale | Oui | Indifférent | Robuste ; coût faible |
| FFT angulaire | Orientation + espacement | Globale | Oui | Indifférent | Robuste ; coût faible |
| Curvelets | Alignement directionnel | Multi-échelle | Partiel | Indifférent | Robuste ; coût moyen |
| Extraction de fibres | Morphologie par fibre + réseau | Locale→globale | Limité | Résolu requis | Sensible ; coût élevé |
| Ordre S₂/S₃, κ (vMF) | Degré d’ordre global | Globale | Oui | Indifférent | Robuste ; ne sépare pas seul le multi-domaine |
| Texture (GLCM/Gabor/LBP) | Signature de texture | Méso→globale | Oui | Non résolu OK | Moyenne ; coût faible |
| Corrélation ξ / défauts | Échelle d’ordre, multi-domaine | Mésoscopique | Oui | Indifférent | Moyenne ; coût moyen |
| Ondulation / crimp | Ondulation des fibres | Par fibre | Oui | Résolu requis | Moyenne ; coût moyen |

### Protocole de validation des métriques

La comparaison devient quantitative grâce au simulateur : on balaie la dispersion, la densité, le SNR et la profondeur de la vérité-terrain, puis on mesure pour chaque métrique le biais, la variance, la dynamique et le point de rupture. Cette comparaison empirique systématique constitue le premier livrable scientifique.

### Triplet cœur recommandé

Retenir conjointement : (i) le champ tenseur de structure pour les cartes locales ; (ii) un paramètre d’ordre scalaire (S₂/S₃ + κ, avec modèle de mélange) pour le degré d’ordre global ; (iii) la longueur de corrélation ξ pour le récit multi-échelle. À compléter par des descripteurs par fibre là où elles sont résolues, et par la texture / P-SHG là où elles ne le sont pas. Un même langage d’organisation couvre ainsi les deux arms.

# 5. Livrable 2 — Générateur de structures et d’images

Choix d’algorithme : modèle géométrique déterministe (Tier 0) + modèle optique physique (Tiers 1/3) comme moteur principal, le raffinement appris (Tier 2) venant ensuite. Justification : seul le déterministe garantit une vérité-terrain connue et contrôlable, condition de la boucle de validation ; et la physique SHG (cohérence, rapport avant/arrière) n’est pas reproductible par une simple synthèse de texture.

## 5.1 Générateur de structures (Tier 0)

Construit nativement en 3D ; les images 2D et les piles sont produites ensuite par le modèle de microscope.

Tableau 3 — Paramètres du générateur de structures

| Catégorie | Paramètres | Description / valeurs typiques |
| --- | --- | --- |
| Morphologie fibrillaire | Diamètre (moyenne, dispersion, loi), longueur, section | Régime sous-résolution traité comme densité/orientation d’émetteurs sous-voxel (≈ 50–100 nm pour cornée/cartilage) |
| Ondulation | Longueur de persistance Lp ; crimp (amplitude, période) | Chaîne vermiforme ou crimp sinusoïdal (signature du tendon) |
| Compactage / densité | Fraction volumique, espacement, hiérarchie fibrille→fibre→fascicule | Lacunarité ; collisions/répulsion pour fixer le packing |
| Organisation (champ directeur) | Orientation moyenne, dispersion (κ vMF), structure de domaines, corrélation ξ, densité de défauts | ξ découple ordre local et global ; domaines selon le tissu (lamelles, arcades, tissage…) |
| Polarité | Signe ± par fibrille / émetteur | Gouverne l’efficacité de conversion et le rapport avant/arrière (SHG cohérente) |
| Archétypes tissulaires | Presets : peau/derme, tendon, corde vocale, os, cornée, cartilage | Jeux de paramètres nommés = les textures cibles |

## 5.2 Générateur d’images : modèle de microscope (cohérent / incohérent)

Tableau 4 — Paramètres du modèle de microscope

| Bloc | Paramètres | Rôle / valeurs |
| --- | --- | --- |
| Mode de formation | Incohérent (rapide) / cohérent (SHG) | Incohérent = intensité projetée convoluée par la PSF ; cohérent = sommation des champs complexes + phase |
| PSF | NA, λ → FWHM latérale/axiale (gaussienne) ; Richards–Wolf haute-NA | Vectorielle (composante longitudinale) requise pour P-SHG de fibrille unique |
| Excitation | Longueur d’onde, NA, état(s) de polarisation | Série d’angles de polarisation incidente pour le P-SHG |
| Échantillonnage | Taille de pixel/voxel, profondeur de bits | Respect ou écart au critère de Nyquist |
| Détection | Géométrie avant (forward) / arrière (backward, épi) | Backward = modalité principale ; rapport F/B informatif |

## 5.3 Dégradation en profondeur et bruit

Tableau 5 — Dégradation en profondeur et modèle de bruit

| Effet | Modèle | Paramètre clé |
| --- | --- | --- |
| Atténuation du signal | Beer–Lambert sur les trajets aller (et retour en épi) | Longueur d’atténuation effective ℓ_eff (diffusion + absorption), dépend du tissu |
| Dégradation de la PSF | Élargissement + aberration sphérique (désaccord d’indice) | Croît avec la profondeur z (perte de résolution, élongation axiale) |
| Chute du SNR | Budget de photons décroissant + fond croissant | Comptes de photons(z) alimentant le bruit de Poisson |
| Fond / voile | SHG hors-foyer + diffusion multiple | Plus marqué en backward |
| Bruit de grenaille | Poisson sur les comptes de photons | Dominant ; rend le SNR physiquement signifiant |
| Bruit de détecteur | Gaussien (lecture) + dark counts + gain (PMT) | Calibré par microscope |

## 5.4 Validation du simulateur

Trois niveaux : (1) réalisme statistique — comparer synthétique et réel sur le panel de métriques du Livrable 1 (distributions d’orientation, spectres, GLCM, rapport F/B, largeurs/longueurs de fibres), avec FID/SSIM/KID en contrôle secondaire ; (2) cohérence physique — tendance F/B vs taille de fibrille, courbes d’atténuation, résolution limitée par la PSF ; (3) analyse de sensibilité — quels paramètres d’entrée déplacent quels descripteurs de sortie, pour figer le jeu de paramètres.

# 6. Tier 2 — Raffinement réaliste (apprentissage)

Le raffinement prend le rendu physique du Tier 1 comme entrée d’un modèle de translation image vers image (CycleGAN / pix2pix, ou diffusion conditionnelle, préférée pour sa stabilité et sa meilleure restitution des morphologies). La vérité-terrain est portée par le rendu d’entrée et donc préservée ; l’inférence est rapide. Approche supérieure à un GAN non conditionnel (type StyleGAN2-ADA), qui ne permet pas d’imposer l’organisation à la demande. Deux exigences : le modèle doit être entraîné sur de vraies images (apprentissage de l’apparence) ; il faut prouver que la translation ne modifie pas l’organisation mesurée (métriques comparées avant/après).

# 7. Livrable 3 — Analyse d’images (structures résolues)

Périmètre : peau/derme, corde vocale, tendon, os — résolus ou partiellement ; hors tissus quasi homogènes (cornée), traités au Livrable 4. Chaîne : prétraitement (flat-field, débruitage validé pour ne pas biaiser l’orientation, déconvolution optionnelle) → gestion profondeur/SNR → champ d’orientation (tenseur de structure multi-échelle, 3D) → quantification globale (paramètres d’ordre, ξ, défauts ; cartes + statistiques + IC bootstrap) → comparaison inter-tissus (vecteur de descripteurs, réduction PCA/UMAP, classification) → validation sur synthétique à vérité-terrain connue. Deux leviers pour dépasser CT-FIRE :

- Extracteur appris entraîné sur la vérité-terrain synthétique (images + centerlines exactes) : surpasse CT-FIRE, surtout en zones denses/croisées.

- Court-circuit de l’extraction : pour le degré d’organisation, les méthodes par champ (tenseur, corrélation ξ) sont plus robustes en haute densité et n’exigent pas de segmentation.

CT-FIRE, CurveAlign et OrientationJ sont conservés comme étalons de comparaison.

# 8. Livrable 4 — Analyse P-SHG (cornée, cartilage)

Pour les fibrilles non résolues, l’organisation sous-résolution est extraite par la polarisation. Composantes : (1) modèle physique — tenseur χ(2) du collagène (symétrie cylindrique), observable I(α) en fonction de l’angle de polarisation incidente, paramétré par l’orientation φ et le rapport d’anisotropie ρ = χ33/χ31 ; optionnellement polarimétrie de Stokes–Mueller complète. (2) Acquisition — pile d’images à N angles de polarisation. (3) Ajustement pixel-à-pixel → cartes φ et ρ ; moindres carrés linéaires en baseline, non-linéaire/bayésien aux faibles photons ; bruit de Poisson modélisé explicitement car il biaise ρ. (4) Désordre sous-résolution → degré d’organisation : la dispersion intra-volume focal réduit l’anisotropie apparente et élargit la distribution de ρ ; un modèle Monte-Carlo (arrangements intra/inter-pixel + grenaille) convertit la distribution de ρ en paramètre d’ordre sous-résolution. (5) Corrections — biréfringence/diatténuation, brouillage de polarisation, champ longitudinal haute-NA, calibration. (6) Validation — nécessite un simulateur P-SHG direct (extension du Tier 3) rendant la série polarisée depuis le champ d’émetteurs/polarité à ordre connu.

Ce module est séparable : il partage seulement la représentation des émetteurs (orientation + polarité sous-voxel) avec le reste, et peut être développé et validé indépendamment.

# 9. Interface graphique

Un outil unique relie génération et analyse, autour de deux onglets et de fonctions communes.

### Onglet Génération

- Choix d’un archétype tissulaire et réglage des paramètres de structure (diamètre, dispersion, densité, ondulation, dispersion d’orientation κ, longueur de corrélation ξ, structure de domaines).

- Choix du mode d’imagerie (incohérent / cohérent), des paramètres microscope (NA, λ, taille de pixel/voxel, géométrie forward/backward) et de la dégradation (profondeur, SNR).

- Aperçu en direct, export de la vérité-terrain associée, et mode lot (batch) pour générer des jeux entiers.

### Onglet Analyse

- Chargement d’une image réelle ou synthétique ; prétraitement ; sélection des métriques.

- Affichage des cartes (orientation, cohérence, φ/ρ pour le P-SHG) et des statistiques globales ; comparaison entre images/tissus ; export des résultats.

### Fonctions communes

- Reproductibilité (graines, fichiers de configuration), gestion de projet, journalisation des paramètres.

# 10. Besoins en données réelles (estimation)

L’architecture minimise volontairement le recours aux images réelles : la validation des métriques et l’entraînement des extracteurs reposent sur le synthétique (vérité-terrain). Les images réelles servent surtout au raffinement (Tier 2) et à la validation finale. Comme les images SHG sont texturales, l’entraînement se fait sur des patchs : un seul grand champ (par ex. 1024×1024 ou 2048×2048) fournit des dizaines de patchs. Le nombre d’images n’est donc pas le nombre d’échantillons d’entraînement. La diversité (plusieurs échantillons/donneurs, profondeurs, microscopes) prime sur le nombre brut.

Tableau 6 — Estimation des besoins en images

| Usage | Données | Volume indicatif | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Validation des métriques (L1) | Synthétiques (VT connue) | Illimité — 0 image réelle | La validation des paramètres se fait sur le synthétique |
| Réalisme du simulateur | Réelles, par tissu | ~ 20–50 champs / tissu | Plusieurs échantillons/donneurs pour la variabilité |
| Raffinement appris (Tier 2) | Réelles, par tissu et microscope | ~ 500–2000 patchs / tissu (≈ 30–100 grands champs) | Patchs + augmentation type ADA |
| Extracteur DL (L3) | Labels = synthétique ; réel = test | Quelques dizaines de champs réels | Annotations gratuites via la simulation |
| Robustesse multi-microscope | Réelles, par microscope | + 20–50 champs / microscope | Ou paramétrer le microscope dans la simulation (recommandé) |
| Dégradation en profondeur | Z-stacks réels | Quelques piles couvrant la profondeur | Double usage : calibration + données |

Bilan : pour démarrer (un microscope, peau + tendon), viser ~ 30–50 bons champs par tissu, idéalement en z-stacks et issus de plusieurs échantillons (soit, après découpe en patchs et augmentation, quelques milliers d’échantillons par tissu). Pour une fidélité finale et une validation robuste, monter vers ~ 100–200 champs par tissu. Chaque microscope supplémentaire demande ~ 20–50 champs de calibration — ou peut être couvert directement en paramétrant le microscope dans le simulateur. L’essentiel du volume reste synthétique.

# 11. Décisions structurantes

- 3D natif (piles 2D produites par le modèle de microscope), pas de moteur 2D-only.

- Co-conception métriques ↔ simulateur pour que le simulateur émette des valeurs de métriques connues (boucle de validation).

- Simulateur physique d’abord, apprentissage ensuite et optionnel, toujours validé pour ne pas perturber l’organisation mesurée.

- Modèle d’imagerie à deux fidélités : incohérent rapide pour l’analyse, cohérent (SHG) pour le P-SHG et le réalisme F/B / backward.

- Une définition unifiée de l’organisation couvrant régime résolu (tenseur / ordre / ξ) et non résolu (ρ P-SHG / ordre).

# 12. Feuille de route / phasage

Tableau 7 — Phasage et dépendances

| Phase | Livrable | Contenu principal | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Infrastructure | Schéma phantom, E/S images (OME-TIFF/Zarr), métadonnées, config + graines | — |
| Phase 1 | Métriques d’organisation | Implémentation + protocole de comparaison/validation sur synthétique | Phase 0 |
| Phase 2 | Générateurs structure + image | Procédural 3D ; imagerie incohérente puis cohérente | Phases 0–1 |
| Phase 3 | Raffinement réaliste (Tier 2) | Translation image vers image (diffusion conditionnelle) ; validation non-altération | Phase 2 + images réelles |
| Phase 4 | Analyse (résolu) | Prétraitement, champ d’orientation, extracteur DL, comparaison inter-tissus | Phases 1–2 (+ Tier 2) |
| Phase 5 | P-SHG (cornée/cartilage) | Modèle physique, ajustement pixel, ordre sous-résolution, simulateur direct | Phase 1 (module séparable) |
| Phase 6 | Intégration, GUI, benchmark | Boucle fermée, interface génération/analyse, comparaison aux outils existants | Toutes |

# 13. Références indicatives

Travaux comparables servant de repère (sans visée de reproduction) :

- SYNTA — génération paramétrique d’images histologiques photoréalistes sans IA générative (Communications Medicine, 2025).

- Suivi de centerlines de fibres de collagène par réseaux profonds avec données synthétiques (VAE puis GAN conditionnel) — Medical Image Analysis, 2023, DOI 10.1016/j.media.2023.102961.

- Réglage de caractéristiques d’images SHG par modèle génératif StyleGAN2-ADA-SHG + SeFa — DOI 10.1088/2515-7647/ae6c77.

- Modèle 3D de quasi-accord de phase du contraste SHG des architectures de collagène (Shelton & Campagnola) — DOI 10.1088/2515-7647/ae37b3.

- Modélisation P-SHG accordéon des fibrilles de collagène : distribution de ρ et bruit de Poisson — bioRxiv 420265.

- Mesure de chiralité de fibrilles individuelles par P-SHG haute-NA — DOI 10.1515/nanoph-2023-0177.

- Outils de référence : CT-FIRE, CurveAlign, OrientationJ / FibrilTool.